## Лист1 (2)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по переоборудованию автомобилей медицинского назначения
1 | Стекло
2 | Установка тонированных стекол (сдвижная дверь, задние двери) |  |  | 1596
3 | Салон
4 | Тепло-, шумоизоляция крыши и боковых стенок салона автомобиля |  |  | 4274
5 | Защита днища гравитексом от коррозии и ударов камней с шумоизоляционным эффектом |  |  | 1372
6 | Защита пустотелых конструкций от коррозии APP Profil |  |  | 746
7 | Разделительная перегородка между водителем и отсеком для больного, со смотровым раздвижным окном. |  |  | 6968
8
9 | Водонепроницаемый, металлический люк в крыше с многопозиционным открыванием |  |  | 1502
10 | Пол – защитный антистатический линолеум, с эффектом "ванны". Отделка алюминиевой полосой по контуру автомобиля. |  |  | 4844
11 | Комбинированный шкаф с перегородками, ячейками (левый борт автомобиля) |  |  | 8444
12 | Тумба с мойкой |  |  | 3626
13 | Дозатор мыла |  |  | 316
14 | Раздатчик одноразовых салфеток |  |  | 312
15 | Крепление для капельниц над больным |  |  | 1430
16 | Крепление для кислородных баллонов в задней части автомобиля |  |  | 860
17 | Изготовление шкафа для кислородных баллонов |  |  | 2434
18 | Установка пневматической разводки кислорода в пластиковом рукаве с кислородным шлангом. |  |  | 560
19 | Установка мед. оборудования Заказчика (ИВЛ, чемоданов врача и других специальных приборов) |  |  | 1398
20 | Поручень при входе в салон возле сдвижной двери справа от пола до потолка |  |  | 1100
21 | Потолочный поручень вдоль салона |  |  | 1100
22 | Крепление для платформы с носилками - каталкой |  |  | 380
23 | Изготовление подиума для носилок |  |  | 4830
24 | Носилки-каталка "Универсал КС 002" |  |  | 15580
25 | Носилки-каталка "Универсал КС 003" (носилки - стул) |  |  | 8360
26 | Крепление для шин на задней части стены салона. |  |  | 360
27 | Крепление для специальных носилок в задней части салона или на задней двери. |  |  | 290
28 | Освещение:
29 | Светильники дневного света для общего освещения отсека больного (с функцией дежурного освещения) - 6 шт. |  |  | 2420
30 | Дополнительные галогеновые светильники над больным - 2 шт. |  |  | 410
31 | Дополнительный светильник, используемый при погрузке/выгрузке больного над задней дверью в конце салона |  |  | 840
32 | Сигнальная балка синего цвета 1200 мм, боковые сигнальные лампы по периметру (4 шт). Блок громкоговорящего и сигнального устройства, мощностью 100 Вт |  |  | 7358
33 | Ручная галогенновая фара искатель |  |  | 2220
34 | Сидения:
35 | Cкладное сидение из моющегося материала (2 шт.) |  |  | 2796
36 | Сидение-скамейка с ящиком для доп.материала |  |  | 694
37 | Ремни безопасности:
38 | 2-х точечный инерционный - 2 шт. |  |  | 620
39 | Электрооборудование:
40 | Вводной силовой щит на 220 В. с выводом кабеля 10 м для подключения 220Вт |  |  | 1604
41 | Электропроводка для дополнительного медоборудования 20 А.(12V) |  |  | 1448
42 | Комплект розеток 5 шт. (в зависимости от аппаратуры Заказчика) |  |  | 404.8
43 | Дополнительная розетка 220В для работы от городской сети (для силовых нагрузок) |  |  | 196.8
44 | Преобразователь напряжения синусоидного типа 12-220В. |  |  | 3422
45 | Панель управления доп. Оборудованием (освещение(общее, местное), преобразователь 12-220, отопление, кондиционер) |  |  | 2120
46 | Дополнительные опции:
47 | Оформление документов в "УкравтоТЕХэкспертизе" |  |  | 1300
48 | Кислородная розетка |  |  | 1300
49 | Установка кондиционера салона |  |  | 19760
50 | Установка дополнительного автономного обогревателя салона (работа без заведенного двигателя):
51 | Eberspächer или аналог |  |  | 13180
52 | Цветографическая схема, в соответствии с требованиями МОЗ |  |  | 932
|  | Итого |  | 135707.6
Перечень медицинского оборудования для установки в реанимобиль
|  | Наименование | Цена, грн
Електрокардіограф одно / триканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" портативний, з комбінованим живленням, з тепловим записом; наявність дисплея для відображення ЧСС і режимів роботи
(Производство Россия)
9430
|  | Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 «АКСИОН» | 29430
|  | Монитор анестезиологический, реанимационный МИТАР 01-"Р-Д"№1 | 24860
|  | Апарат ШВЛ з ручним приводом АДР-1200 (для дітей від 6 років та дорослих) | 4500
|  | Инфузионный насос Terumo ТЕ-171 (Япония) | 28937
Устройство для вливания кровозаменителей и инфузионных растворов исполнения ІІІ с металлической иглой (кол-во: блистер 90 шт). Цена за 1 шт.
3.75
Устройство для вливания кровозаменителей и инфузионных растворов исполнения ІІІ с полимерой иглой (кол-во: блистер 90 шт). Цена за 1 шт.
3.1
Устройство для переливания крови, кровозаменителей и инфузионных растворов ПК 21-02 с металлической иглой. Цена за 1 шт.
4.7
|  | Комплект шин вакуумных транспортных взрослый (комплект 2) КШВТв – 01(к2) (Россия) | 6184
Комплект шин вакуумных транспортных взрослый КШВТв – 01(к1), для иммобилизации шейного отдела позвоночника,
|  | верхней и нижней конечности | 4553
Матрац вакуумный иммобилизирующий «КОКОН» взрослый МВИов – 02 (иммобилизация при травмах позвоночника, переломах бедренных костей, костей таза, политравмах, внутренних кровотечениях и шоковых состояниях)
8930
|  | Набор-укладка противоожоговый | 1200
|  | Итого | 118035.55